Data kelompok praktikum siang

Tabel 1.a. Urea, data untuk doubling dilution

Konsentrasi stok urea= 500 mg/dl

| faktor | konsentrasi | Group meja 1 | Group meja 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2,019 | 1,713 |
| 2 |  | 3,602 | 3,313 |
| 4 |  | 4,00 | 3,754 |
| 8 |  | 3,710 | 3,614 |
| 16 |  | 2,460 | 2,477 |
| 32 |  | 1,357 | 3,122 |
| 64 |  | 0,612 | 0,637 |
| 128 |  | 0,167 | 0,409 |
| blanko |  | 0 | 0 |

Tabel  1.b. Urea- data untuk kalibrasi desimal delution

Konsentrasi stok urea= 500mg/dl

| faktor | konsentrasi | Group meja 1 | Group meja 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,631 | 1,493 |
| 3 |  | 3,528 | 3,195 |
| 10 |  | 3,691 | 3,545 |
| 30 |  | 1,476 | 1,490 |
| 100 |  | 0,255 | 0,488 |
| 300 |  | 0,139 | 1,785 |
| blanko |  |  |  |

Tabel 2-1: Glukosa- data untuk kalibrasi doubling dilution

Konsentrasi stok glukosa= 50Mm

| Faktor | konsentrasi | Group meja 2 | Group meja 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2,184 | 1,562 |
| 2 |  | 1,843 | 0,638 |
| 4 |  | 1,076 | 0,175 |
| 8 |  | 0,615 | 0,155 |
| 16 |  | 0,307 | 0,045 |
| 32 |  | 0,209 | 0,031 |
| 64 |  | 0,136 | 0,087 |
| 128 |  | 0,082 | 0,061 |
| blanko |  | 0 | 0 |

Tabel 2b: GLUKOSA- data untuk kalibrasi desimal delution

Konsentrasi glukosa= 50mM

| faktor | konsentrasi | Group meja 2 | Group meja 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2,402 | 0,1436 |
| 3 |  | 1,070 | 0,337 |
| 10 |  | 0,427 | 0,005 |
| 30 |  | 0,475 | 0,017 |
| 100 |  | -0,010 | 0,047 |
| 300 |  | 0,154 | 0,044 |
| blanko |  | 0 | 0 |

Tabel 4. Hasil pemeriksaan glukosa, trigliserida dan urea plasma mahasiswa

| Detil mahasiswa | glukosa | Trigliserida | urea |
| --- | --- | --- | --- |
| Group 2 | 2,431 Nilai standard:0,356 | 0,091 Nilai standard:0,211 | 0,166 Nilai standard: 0,300 |
| Group 3 | 0,131 Nilai standar: 0,337 | 0,090 Nilai standard :0,200 | 0,147 Nilai standard: 0,326 |
| Group 4 | 0,220 Nilai standard: 0,334 | 0,337 Nilai standard: 0,257 | 0,179 Nilai standard: 0,390 |
| Group 1 | 0,286 | 0,092 | 0,008 |
|  | Nilai standar: 0,114 | Nilai standard: 0,113 | Nilai standard: 0,386 |